## Register_Map
Register_Type | Address | Length | Data_Type | Byteorder | Scaling | Offset | Tag_Name | Description
HR | 0 | 2 | FLOAT32 | CDAB | 0.1 | 0 | Voltage_L1 | Spannung Phase L1
HR | 2 | 2 | FLOAT32 | CDAB | 1 | 0 | Current_L1 | Strom Phase L1
HR | 10 | 1 | UINT16 | AB | 0.01 | 0 | Frequency | Netzfrequenz
IR | 20 | 2 | UINT32 | ABCD | 1 | 0 | Energy_Total | Gesamtenergie

## Legend
Category | Field | Allowed Values / Description
Register_Type | COIL | Coils (Schreib-/Lesebits)
Register_Type | DI | Discrete Inputs (nur Lesen)
Register_Type | IR | Input Registers (16 Bit, Read Only)
Register_Type | HR | Holding Registers (16 Bit, Read/Write)
Data_Type | BOOL | 1 Bit
Data_Type | UINT16 | Unsigned 16 Bit (1 Register)
Data_Type | INT16 | Signed 16 Bit (1 Register)
Data_Type | UINT32 | Unsigned 32 Bit (2 Register)
Data_Type | INT32 | Signed 32 Bit (2 Register)
Data_Type | FLOAT32 | IEEE 754 Float (2 Register)
Data_Type | FLOAT64 | IEEE 754 Double (4 Register)
Byteorder | AB | 16 Bit normal (kein Swap)
Byteorder | ABCD | 32 Bit Big-Endian
Byteorder | CDAB | Word-Swap (Modbus Standard)
Byteorder | BADC | Byte-Swap
Byteorder | DCBA | Word + Byte Swap
Scaling | - | Multiplikationsfaktor für Rohwert
Offset | - | Additiver Korrekturwert
Tag_Name | - | Eindeutiger Python-Variablenname
Description | - | Freitext-Beschreibung