## Sheet1
MB Adresse | Beschreibung | Variabel Typ
1020 | voltage_l1 | REAL
1022 | current_l1 | REAL
1024 | power_l1 | REAL
1026 | s_apparent_l1 | REAL
1040 | voltage_l2 | REAL
1042 | current_l2 | REAL
1044 | power_l2 | REAL
1046 | s_apparent_l2 | REAL
1060 | voltage_l3 | REAL
1062 | current_l3 | REAL
1064 | power_l3 | REAL
1066 | s_apparent_l3 | REAL